## Configuración
ENSAYO ENVEJECIMIENTO ELÉCTRICO DE CONECTORES
CONFIGURACIÓN
Tipo: |  |  |  | PARÁMETROS DE REGULACIÓN
Ensayo nº: | Fecha inicio: |  | Autor: | Consigna (ºC): |  |  | Integral (Ti):
Normativa: | Fecha final: |  | Revisado: | Proporcional (Kp): |  |  | Derivativo (Td):
|  |  |  | Regulación por: |  | C. Principal |  | C.Derivado
CONDICIONES DE MONTAJE |  |  |  | LONGITUD CABLES
Cond. principal: |  | La: |  | 1 | La |  |  | 4 | La
Cond. secundario: |  | Lb: |  |  | Lb |  |  |  | Lb
Par conector: |  | Par satél·lite: |  | 2 | La |  |  | 5 | La
Satélite: |  |  |  |  | Lb |  |  |  | Lb
|  |  |  | 3 | La |  |  | 6 | La
PARÁMETROS DE ENSAYO |  |  |  |  | Lb |  |  |  | Lb
TP0 (min): | TºC seguridad:
TP1 (min): | TºC límite de sobrecalentamiento:
TP2 (min): | Intensidad nominal (In): |  |  | INFORMACIÓN ADICIONAL
TP3 (s): | Intensidad de sobrecalentamiento (1,5In):
TP4 (min): | Ciclos totales:
TP5 (s): | Paradas totales:
LÉEME:
La siguiente plantilla permite obtener los resultados especificados según la norma UNE 50483-5:2009 a partir de las mediciones obtenidas en el ensayo de Envejecimiento Eléctrico de los conectores.
· Configuración: permite introducir los datos i informaciones necesarias para conocer el montaje y los parámetros del ensayo.
· Medida R: se debe importar los datos de las medidas de resistencia i temperatura en la casilla D1 de esta hoja. No modificar ningún campo manualmente.
· Promedio: se realiza automáticamente el cálculo promedio de las mediciones de resistencia y temperatura añadidas en la hoja de "Medida R".
· Datos: se escogen y se ordenan los valores necesarios para el cálculo de las restricciones según la normativa.
· Resultados: se realizan los cálculos pertinentes a la restricción de la normativa.
· Informe: proporciona un documento imprimible de dos páginas con un formato estándar, en el que se describen todos los parámetros relevantes del ensayo, junto con los resultados obtenidos.
Note on C15: Introducir si se ha utilizado satélite, y en caso afirmativo, las características del mismo.

## Medida RT
Note on C1: Celda D1: importación de datos externos.

## Promedio
ENSAYO ENVEJECIMIENTO ELÉCTRICO DE CONNECTORES
PROMEDIO
|  | TEMPERATURA | [8 empty] | TENSIÓN
|  | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 111 | 112 | 113 | 114 | 201 | 203 | 205 | 207 | 209 | 211 | 212 | 214 | 216
Nº | Ciclo | T-4 | T-5 | T-6 | AMB. | CS | T-1 | T-2 | T-3 | CP | C-4 | C-5 | CS | C-6 | SHUNT | CP | C-1 | C-2 | C-3
0 | 0
1 | 250
2 | 325
3 | 400
4 | 475
5 | 550
6 | 625
7 | 700
8 | 775
9 | 850
10 | 925
11 | 1000

## Datos
ENSAYO ENVEJECIMIENTO ELÉCTRICO DE CONNECTORES
DATOS
CAÍDA DE TENSIÓN POR INTERVALOS | [8 empty] | TEMPERATURA EN FRÍO
Ciclo | Conector 1 | Conector 2 | Conector 3 | Conector 4 | Conector 5 | Conector 6 | C. Principal | C. Secundario | Ciclo | Conector 1 | Conector 2 | Conector 3 | Conector 4 | Conector 5 | Conector 6 | C. Principal | C. Secundario | Ambiente
0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | -
250 | [8 empty] | 250
325 | [8 empty] | 325
400 | [8 empty] | 400
475 | [8 empty] | 475
550 | [8 empty] | 550
625 | [8 empty] | 625
700 | [8 empty] | 700
775 | [8 empty] | 775
850 | [8 empty] | 850
925 | [8 empty] | 925
1000 | [8 empty] | 1000
TEMPERATURA EN CALIENTE
LONGITUDES | [8 empty] | Ciclo | Conector 1 | Conector 2 | Conector 3 | Conector 4 | Conector 5 | Conector 6 | C. Principal | C. Secundario | Ambiente
la | 0 | Distancia del conector hasta el igualador del conductor de ref. de sección A1 | [6 empty] | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lb | 0 | Distancia del conector hasta el igualador del conductor de ref. de sección A2 | [6 empty] | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTENSIDAD | [8 empty] | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 18 | Intensidad (A) de corriente continua en la medición de resistencia (0,1In) | [6 empty] | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625
COEFICIENTES | [8 empty] | 700
α | 0.004 | Coeficiente de variación de la resistividad en función de la temperatura | [6 empty] | 775
|  | Cu = 4,0*10^-3 (K^-1) | [6 empty] | 850
|  | Al alloy = 3,6*10^-3 (K^-1) | [6 empty] | 925
ts | 4.032 | Coeficiente de Student (4,032 por 99% de confianza bi-lateral y 5 GDL) | [6 empty] | 1000

## Resultados
ENSAYO ENVEJECIMIENTO ELÉCTRICO DE CONNECTORES
RESULTADOS
RESISTENCIA
CÁLCULOS PREVIOS
| RESISTENCIA INICIAL TOTAL, CORREGIDA A 20ºC | [8 empty] | RESISTENCIA INICIAL INDIVIDUAL CORREGIDA A 20ºC (sin cable)
| R20-1 | R20-2 | R20-3 | R20-4 | R20-5 | R20-6 | Rra | Rrb |  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
RESISTENCIA TOTAL DEL CONJUNTO CORREGIDA A 20ºC | [8 empty] | RESISTENCIA INDIVIDUAL DEL CONECTOR CORREGIDA A 20ºC (Rj)
Ciclo | Conector 1 | Conector 2 | Conector 3 | Conector 4 | Conector 5 | Conector 6 | C. Principal | C. Secundario | Ciclo | Conector 1 | Conector 2 | Conector 3 | Conector 4 | Conector 5 | Conector 6
250 | [8 empty] | 250
325 | [8 empty] | 325
400 | [8 empty] | 400
475 | [8 empty] | 475
550 | [8 empty] | 550
625 | [8 empty] | 625
700 | [8 empty] | 700
775 | [8 empty] | 775
850 | [8 empty] | 850
925 | [8 empty] | 925
1000 | [8 empty] | 1000
PROMEDIO DE LA RESISTENCIA INDIVIDUAL CORREGIDA (/Rj)
[10 empty] | /R1 | /R2 | /R3 | /R4 | /R5 | /R6
[10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
REQUISITOS
CÁLCULO DISPERSIÓN INICIAL (δ) | [8 empty] | CÁLCULO RATIO DE RESISTENCIA (λ)
/R0 | #VALUE! | Valor medio de resistencia de los conectores | [6 empty] | Ciclo | Conector 1 | Conector 2 | Conector 3 | Conector 4 | Conector 5 | Conector 6
S0 | #VALUE! | Desviación estándar | [6 empty] | 250
δ | #VALUE! | Dispersión incial [valor máximo = 0,3] | [6 empty] | 325
400
CÁLCULO DISPERSIÓN PROMEDIO (β) | [8 empty] | 475
/R | #DIV/0! | Promedio del valor medio de resistencia de los seis conectores /Rj | [6 empty] | 550
s | #DIV/0! | Desviación estándar | [6 empty] | 625
β | #DIV/0! | Dispersión mediana [valor máximo = 0,3] | [6 empty] | 700
775
CÁLCULO TASA DE ESTABILIDAD DE RESISTENCIA (TER) | [8 empty] | 850
| Conector 1 | Conector 2 | Conector 3 | Conector 4 | Conector 5 | Conector 6 |  |  | 925
Rj max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000
Rj min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Relación entre la resistencia de cada conector en cada medida vs. la resistencia inicial.
ΔRj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | [valor max. = 2,0]
TER (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tasa de estabilidad de resistencia [valor máximo = 15%]
TEMPERATURA
CÁLCULO ESTABILIDAD DE TEMPERATURA (/Δθj) | [8 empty] | CÁLCULO TEMPERATURA MÁXIMA DE CADA CONECTOR (θj)
Ciclo | Δθ1 | Δθ2 | Δθ3 | Δθ4 | Δθ5 | Δθ6 |  |  | θ1 max | 0 | Valor máximo de temperatura del conector 1
250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | θ2 max | 0 | Valor máximo de temperatura del conector 2
325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | θ3 max | 0 | Valor máximo de temperatura del conector 3
400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | θ4 max | 0 | Valor máximo de temperatura del conector 4
475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | θ5 max | 0 | Valor máximo de temperatura del conector 5
550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | θ6 max | 0 | Valor máximo de temperatura del conector 6
625 | [8 empty] | θR max | 0 | Temperatura del conductor de ref. determinada en el ciclo inicial
700 | [8 empty] | [valor máx.: θj ≤ θR]
775
850
925
1000
/Δθj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
/Δθj - 10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10
/Δθj + 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Valoración | bar: Δθ1 to Δθ6
Relación de la mediana de temp. de cada conector vs. la temp. individual de cada conector.
[valor máx.: /Δθj - 10 ≤ Δθj ≤ /Δθj + 10]
Note on M13: ATENCIÓN: Valor de (la+lb) fijo a 300mm.

## Informe
Página 1 de 2 | [6 empty] | Página 2 de 2
ENSAYO ENVEJECIMIENTO ELÉCTRICO DE CONECTORES | [6 empty] | ENSAYO ENVEJECIMIENTO ELÉCTRICO DE CONECTORES
DATOS DE INFORME | [6 empty] | CÁLCULO ESTABILIDAD DE TEMPERATURA (/Δθj)
[7 empty] | Ciclo | Δθ1 | Δθ2 | Δθ3 | Δθ4 | Δθ5 | Δθ6
Tipo: | [6 empty] | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ensayo nº: |  | Fecha inicio: |  | Autor: |  |  | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Normativa: |  | Fecha final: |  | Revisado: |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONDICIONES DE MONTAJE | [6 empty] | 625
700
Cond. principal: |  |  | Par conector: |  |  |  | 775
Cond. secundario: |  |  | Par satélite: |  |  |  | 850
Satélites: | [6 empty] | 925
1000
[7 empty] | /Δθj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARÁMETROS DE ENSAYO | [7 empty] | Δθ2: Valor máximo; Δθ3: Valoración; Δθ4: Comentarios
[9 empty] | /Δθj - 10 ≤ Δθj ≤ /Δθj + 10 | CUMPLE | Valor de estabilidad conforme la norma
Ciclos totales: |  |  | TºC regulación:
Regulación por: | Cond. Principal | [ ] | Cond. Secundario | [ ] |  |  | TEMPERATURA MÁXIMA DE CADA CONECTOR (θj)
[7 empty] | θR max | θ1 max | θ2 max | θ3 max | θ4 max | θ5 max | θ6 max
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESULTADOS | [7 empty] | Δθ2: Valor máximo; Δθ3: Valoración; Δθ4: Comentarios
[9 empty] | 0 | CUMPLE | Valor de temperatura conforme la norma
DISPERSIÓN INICIAL (δ)
Parámetro | Valor | Valor máximo | Valoración | Comentarios
δ | #VALUE! | 0.3 | #VALUE! | #VALUE!
DISPERSIÓN PROMEDIO (β)
Parámetro | Valor | Valor máximo | Valoración | Comentarios
β | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0!
TASA DE ESTABILIDAD DE RESISTENCIA (TER)
Parámetro | Conector 1 | Conector 2 | Conector 3 | Conector 4 | Conector 5 | Conector 6
TER | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Valor máximo | Valoración | Comentarios
|  | 15% | #DIV/0! | #DIV/0!
RATIO DE RESISTENCIA (λ)
Ciclo | Conector 1 | Conector 2 | Conector 3 | Conector 4 | Conector 5 | Conector 6
250
325
400
475
550
625
700
775
850
925
1000
|  | Valor máximo | Valoración | Comentarios
|  | 2 | CUMPLE | Valor de ratio conforme la norma